## FH22
FICHA DE REQUISITOS TÉCNICOS 22: | Tubos de PVC-U para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión | [5 empty] | Documentación:
Aplicación: Canalizaciones para saneamiento enterrado | [6 empty] | Certificado
Fabricante: | Persona de contacto: | [5 empty] | Declaración responsable
| Correo electrónico: | [5 empty] | Ficha técnica
| Teléfono: | [5 empty] | Informes de ensayo
Distribuidor: | Persona de contacto: | [5 empty] | Otros
| Correo electrónico: | [5 empty] | Documentación:
| Teléfono: | [5 empty] | SI
| Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | NO
| Check | Documentación | Check | Documentación | Check | Documentación
Cumplimiento Normativo:
Norma ISO 9001 Gestión de calidad
Norma ISO 14001 Gestión ambiental
La empresa certificadora tendrá que esta acreditada por la ENAC o la EA
Tuberías, cumplimiento norma UNE-EN 1452 en vigor
Materiales:
Fabricada en policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)
Características:
Clase de presión del tubo PN 6
Unión por junta elástica
Longitud tubos 6 m
Tubería lisa y pared compacta (monocapa)
Marcados impresos para garantizar la trazabilidad del producto:
Marcados mínimo exigido en norma UNE-EN ISO 1452
Observaciones: