## PARÀMETRES RD 140-2003
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA BLANCA (1/2)
A. Paràmetres Microbiològics
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
1 | Escherichia Coli Identificació i Recompte | 3.64 | Filtració Membrana. Incubació. Confirmació. CCA.
2 | Enterococ | 9.36 | Filtració Membrana. Incubació. Confirmació.
3 | Clostridium Perfringens | 9.36 | Filtració Membrana. Incubació. Confirmació.
B.1 Paràmetres Químics
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
4 | Antimoni | 14.06 | ICP-MS
5 | Arsènic | 14.06 | ICP-MS
6 | Benzè | 20.4 | Cromatografia Gasosa
7 | Benzo(a)pirè | 60.1 | Cromatografia Gasosa
8 | Bor | 14.06 | ICP-MS
10 | Cadmi | 14.06 | ICP-MS
11 | Cianurs totals | 40.47 | SFA
12 | Coure | 14.06 | ICP-MS
13 | Crom | 14.06 | ICP-MS
14 | 1,2-Dicloroetà | 20.4 | Cromatografia Gasosa
15 | Fluorur | 11.32 | Cromatografia Iònica
16 | Hidrocarburs Policíclics Aromàtics | 60.1 | Cromatografia Gasosa
17 | Mercuri | 14.06 | ICP-MS
19 | Níquel | 14.06 | ICP-MS
20 | Nitrats | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció Molecular
20 | Nitrats | 11.32 | Cromatografia Iònica
21 | Nitrits | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció
21 | Nitrits | 11.32 | Cromatografia Iònica
22 | Plaguicides y Productes Similars (Total plaguicides) | 250.5 | Cromatografia Gasosa
23 | Plaguicides individuals | 40.5 | Cromatografia Gasosa
24 | Plom | 14.06 | ICP-MS
25 | Seleni | 14.06 | ICP-MS
26 | Trihalometans | 50.88 | Cromatografia Gasosa
27 | Tricloroetè+Tetracloroetè | 20.4 | Cromatografia Gasosa
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA BLANCA (2/2)
C. Paràmetres Indicadors
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
31 | Coliformes Totals | 3.64 | Filtració Membrana. Incubació. Confirmació. CCA.
32 | Recompte Gèrmens Totals (Aeròbies) 22ºC | 3.64 | Filtració Membrana. Incubació.
33 | Alumini | 14.06 | ICP-MS
34 | Amoni | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció
35 | Carboni Orgànic Total (TOC) | 31.5 | Combustió-FTIR
36 | Clor combinat residual | 7.28 | Espectrofotometria d'Absorció
37 | Clor lliure residual | 7.28 | Espectrofotometria d'Absorció
38 | Clorurs | 7.28 | Titrimetria. Mètode de Mohr
38 | Clorurs | 11.32 | Cromatografia Iònica
39 | Color | 3.64 | Fotomètric Calibrat Escala Pt/Co
40 | Conductivitat | 3.64 | Electrometria
41 | Ferro | 14.06 | ICP-MS
42 | Manganès | 14.06 | ICP-MS
43 | Olor | 1.83 | Dissolucions successives 12 ó 25 ºC
44 | Oxidabilitat (KMnO4) | 9.09 | KMnO4 ebullició en mitjà àcid
45 | Concentració H+ | 3.64 | Electrometria
46 | Sabor | 1.83 | Dissolucions successives 12 ó 25 ºC
47 | Sodi | 11.32 | Cromatografia Iònica
48 | Sulfats | 11.32 | Cromatografia Iònica
49 | Terbolesa | 7.28 | Mesura Nefelomètrica
D. Radioactivitat
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
50 | Dosis indicativa total | --- | Evaporació i mesura per comptador proporcional de flux
51 | Triti | --- | Centelleig líquid
52 | Radioactivitat Alfa Global | --- | Evaporació i mesura per comptador proporcional de flux
53 | Radioactivitat Beta Global | --- | Evaporació i mesura per comptador proporcional de flux
--- | Radó | --- | Centelleig líquid
| Determinació Radioactivitat RD 314/2016 | 300.4

## PARÀMETRES RESIDUAL
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA RESIDUAL (1/3)
Paràmetres Procés Depuració
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
R1 | DBO5 | 22.72 | Incubació a 20ºC, Obscuritat i Inhibidor Nitrificació
R2 | DQO | 22.72 | Dicromat Potàssic
R3 | Sòlids en Suspensió | 7.28 | Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105ºC. Pesada
R4 | Sòlids Volàtils | 10.92 | Filtració. Assecat a 105ºC. Incineració 550ºC. Pesada
R5 | Sòlids Totals | 7.28 | Assecat 105ºC. Volum Conegut. Pesada
R6 | Concentració H+ | 3.63 | Electrometria
R7 | Olis i greixos | 10.92 | Extracció amb Èter. Pesada
R8 | Àcids Volàtils | 10.92 | Acidimetria
R9 | Alcalinitat Total | 10.92 | Acidimetria
R10 | V30 | 7.28 | Dipòsit. Mesura
R11 | V60 | 7.28 | Dipòsit. Mesura
R12 | Índex Volumètric Fangs | 9.89 | ---
R13 | Composició Biogàs Depuració | 89.27 | Cromatografia Gasosa
Paràmetres Complementaris Aigua Residual
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
R14 | Terbolesa | 7.28 | Mesura Nefelomètrica
R15 | Temperatura | 1.83 | Termometria
R16 | Concentració H+ | 3.63 | Electrometria
R17 | Conductivitat | 3.63 | Electrometria
R18 | Clorurs | 7.28 | Titrimetria. Mètode de Mohr
R18 | Sulfats | 7.28 | Gravimetria
R19 | Calci | 7.28 | Complexometria
R20 | Calci | 11.32 | Cromatografia Iònica
R20 | Magnesi | 7.28 | Complexometria
R21 | Magnesi | 11.32 | Cromatografia Iònica
R21 | Sodi | 11.32 | Cromatografia Iònica
R22 | Potassi | 11.32 | Cromatografia Iònica
R23 | Duresa Total | 7.28 | Complexometria
R24 | Duresa Total | 7.28 | Cromatografia Iònica / Càlcul
R24 | Residu Sec | 7.28 | Assecat a 110 ºC, pesada.
R25 | Oxigen Dissolt | 7.28 | Mètode Elèctrode Específic
R26 | Anhídrid Carbònic Lliure | 7.28 | Acidimetria
R27 | Nitrats | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R28 | Nitrits | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció.
R29 | Amoni | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció. Blau Indofenol
R30 | Nitrogen Inorgànic | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R31 | Nitrogen Kjeldahl | 14.06 | Digestió/Destil·lació/Titulació
R32 | Carboni Orgànic Total (TOC) | 31.5 | Combustió-FTIR
R33 | Fosfats (P Soluble) | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R34 | Carbonats | 7.28 | Acidimetria
R35 | Bicarbonats | 7.28 | Acidimetria
R36 | Hidròxids | 7.28 | Acidimetria
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA RESIDUAL (2/3)
Paràmetres Especials
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
R37 | Bor | 14.06 | ICP-MS
R38 | Ferro | 14.06 | ICP-MS
R39 | Manganès | 14.06 | ICP-MS
R40 | Coure | 14.06 | ICP-MS
R41 | Zinc | 14.06 | ICP-MS
R42 | Fluorurs | 11.32 | Cromatografia Iònica
R43 | Cobalt | 14.06 | ICP-MS
R44 | Bari | 14.06 | ICP-MS
R45 | Plata | 14.06 | ICP-MS
R46 | Arsènic | 14.06 | ICP-MS
R47 | Cadmi | 14.06 | ICP-MS
R48 | Cianurs totals | 40.47 | SFA
R49 | Crom | 14.06 | ICP-MS
R50 | Mercuri | 14.06 | ICP-MS
R51 | Níquel | 14.06 | ICP-MS
R52 | Plom | 14.06 | ICP-MS
R53 | Antimoni | 14.06 | ICP-MS
R54 | Seleni | 14.06 | ICP-MS
R55 | Cloro Residual | 7.28 | Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R56 | Nitrógeno Total | 14.06 | Digestió. Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R57 | Fósforo Total | 14.06 | Digestió. Espectrofotometria d'Absorció Molecular
Paràmetres Fangs de Depuració
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
R58 | Matèria Seca | 7.28 | Assecat 105ºC. Pesada
R59 | Matèria Orgànica | 10.92 | Assecat 105ºC. Incineració 550ºC. Pesada
R60 | pH Pasta Saturada | 7.28 | Electrometria
R61 | Nitrogen | 36.78 | Digestió. Titrimetria/Espectrofotometria Absorció
R62 | Fòsfor (P2O5) | 36.78 | Digestió. Espectrofotometria d'Absorció
R63 | Potassi (K2O) | 14.06 | ICP-OES
R64 | Relació C/N | 47.7 | C: Oxidació amb Dicromat. N: Nitrogen Total
R65 | Calci (CaO) | 14.06 | ICP-OES
R66 | Magnesi (MgO) | 14.06 | ICP-OES
R67 | Ferro | 14.06 | ICP-OES
R68 | Cadmi | 14.06 | ICP-OES
R69 | Níquel | 14.06 | ICP-OES
R70 | Plom | 14.06 | ICP-OES
R71 | Zinc | 14.06 | ICP-OES
R72 | Mercuri | 14.06 | ICP-OES
R73 | Crom | 14.06 | ICP-OES
R74 | Coure | 14.06 | ICP-OES
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA RESIDUAL (3/3)
Paràmetres Abocament Clavegueram
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
R75 | DBO5 | 22.72 | Incubació a 20ºC, Obscuritat i Inhibidor Nitrificació
R76 | DQO | 22.72 | Dicromat Potàssic
R77 | Sòlids en Suspensió | 7.28 | Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105ºC. Pesada
R78 | Concentració H+ | 3.63 | Electrometria
R79 | Coeficient de Correcció | --- | Càlcul

## PARÀMETRES COMPLEMENTARIS
TAULA DE PREUS. PARÀMETRES COMPLEMENTARIS
Paràmetres Complementaris
PARÀMETRE | DESCRIPCIÓ | PREU | MÈTODE
C1 | Temperatura | 0.9 | Termometria
C2 | Sílice | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció
C3 | Calci | 7.28 | Complexometria
C3 | Calci | 11.32 | Cromatografia Iònica
C4 | Magnesi | 7.28 | Complexometria
C4 | Magnesi | 11.32 | Cromatografia Iònica
C5 | Potassi | 11.32 | Cromatografia Iònica
C6 | Duresa Total | 7.28 | Complexometria
C6 | Duresa Total | 11.32 | Cromatografia Iònica / Càlcul
C7 | Residu Sec | 7.28 | Assecat 110 ºC, pesada
C8 | Oxigen Dissolt | 7.28 | Mètode Elèctrode Específic
C9 | Nitrogen Kjeldahl | 14.06 | Oxidació. Titrimetria/Espectrofotometria Absorció
C10 | Hidrogen Sulfurat | 7.28 | Colorimetria
C11 | Substàncies Extraïbles amb Cloroform | 57.51 | Extracció amb Cloroform i Pesada del Residu
C12 | Hidrocarburs Dissolts o Emulsionats | 68.23 | Espectrofotometria d'Absorció IR
C13 | Agents Tensioactius (Reacció amb Blau de Metilè) | 39.6 | Espectrofotometria d'Absorció. Blau de Metilè
C14 | Zinc | 14.06 | ICP-MS
C15 | Fòsfor | 14.06 | Espectrofotometria d'Absorció
C16 | Fluor | 11.32 | Cromatografia Iònica
C17 | Cobalt | 14.06 | ICP-MS
C18 | Matèria en Suspensió | 7.28 | Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105ºC. Pesada
C19 | Bari | 14.06 | ICP-MS
C20 | Plata | 14.06 | ICP-MS
C21 | Coliformes Fecals | 3.63 | Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C22 | Estreptococs Fecals | 3.63 | Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C23 | Recompte Gèrmens Totals (Aeròbies) 37ºC | 3.63 | Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C24 | Alcalinitat | 7.28 | Acidimetria amb Taronja de Metil
C25 | Pesticides Organoclorats | 161.04 | Cromatografia Gasosa
C26 | Pesticides Organofosforats | 89.46 | Cromatografia Gasosa
C27 | Estronci | 14.06 | ICP-OES
C28 | Bromurs | 11.32 | Cromatografia Iònica
C29 | Anions | 46.59 | Cromatografia Iònica
C30 | Cations | 36.59 | Cromatografia Iònica
C31 | Legionella spp | 35.94 | Tractament. Incubació Mitjà Específic. Confirmació.
C32 | Legionella serogrup | 35.94 | Test Làtex Serogrupo.
Tractament de Mostres
TRACTAMENT DE LES MOSTRES |  | PREU
T1 | Concentració Mostres d'Aigua | 7.28
T2 | Digestió Mostres d'Aigua | 13.65
T3 | Digestió Mostres Fang Depuració | 22.72
T4 | Conservació Mostres Paràmetres Especials | 18.18

## PRESA DE MOSTRA
TAULA DE PREUS. PRESA DE MOSTRES
Presa de Mostres
PREU
1.- | Desplaçament (per Km): |  | 0.29
2.- | Hores:
| Hores Titulat Grau Superior: |  | 35.41
| Hores Titulat Grau Mitjà |  | 28.43
| Hores Oficial Primera |  | 22.11
| Hores Oficial Segona |  | 20.19
Si la presa de mostres obliga a desplaçar-se fora de Mallorca, hauran de considerar-se altres despeses.
1.- | Desplaçament: | S'han de facturar les despeses de passatges i desplaçaments a destinació.
2.- | Hores:
| Hores Titulat Grau Superior: |  | 35.41
| Hores Titulat Grau Mitjà |  | 28.43
| Hores Oficial Primera |  | 22.11
| Hores Oficial Segona |  | 20.19
3.- | Dietes. Si son necessàries
| Allotjament |  | 58
| Manutenció |  | 41.8
| Dieta Completa |  | 99.81
| Dieta Reduïda |  | 20.9