## PARÁMETROS RD 140-2003
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS AGUA BLANCA (1/2)
A. Parámetros Microbiológicos
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
1 | Escherichia Coli Identificación y Recuento | 3.64 | Filtración Membrana. Incubación. Confirmación. CCA.
2 | Enterococos | 9.36 | Filtración Membrana. Incubación. Confirmación
3 | Clostridium Perfringens | 9.36 | Filtración Membrana. Incubación. Confirmación
B.1 Parámetros Químicos
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
4 | Antimonio | 14.06 | ICP-MS
5 | Arsénico | 14.06 | ICP-MS
6 | Benceno | 20.4 | Cromatografía de Gases
7 | Benzo(a)pireno | 60.1 | Cromatografía de Gases
8 | Boro | 14.06 | ICP-MS
10 | Cadmio | 14.06 | ICP-MS
11 | Cianuros Totales | 40.47 | SFA
12 | Cobre | 14.06 | ICP-MS
13 | Cromo | 14.06 | ICP-MS
14 | 1,2-Dicloroetano | 20.4 | Cromatografía de Gases
15 | Fluoruro | 11.32 | Cromatografía Iónica
16 | Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos | 60.1 | Cromatografía de Gases
17 | Mercurio | 14.06 | ICP-MS
19 | Níquel | 14.06 | ICP-MS
20 | Nitratos | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción Molecular
20 | Nitratos | 11.32 | Cromatografía Iónica
21 | Nitritos | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción
21 | Nitritos | 11.32 | Cromatografía Iónica
22 | Plaguicidas y Productos Similares (Total plaguicidas) | 250.5 | Cromatografía de Gases
23 | Plaguicidas individuales | 40.5 | Cromatografía de Gases
24 | Plomo | 14.06 | ICP-MS
25 | Selenio | 14.06 | ICP-MS
26 | Trihalometanos | 50.88 | Cromatografía de Gases
27 | Tricloroeteno+Tetracloroeteno | 20.4 | Cromatografía de Gases
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS AGUA BLANCA (2/2)
C. Parámetros Indicadores
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
31 | Coliformes Totales | 3.64 | Filtración Membrana. Incubación. Confirmación. CCA.
32 | Recuento Gérmenes Totales (Aerobias) 22ºC | 3.64 | Filtración Membrana. Incubación.
33 | Aluminio | 14.06 | ICP-MS
34 | Amonio | 7.28 | Espectrofotometría de Absorción
35 | Carbono Orgánico Total (TOC) | 31.5 | Combustión-FTIR
36 | Cloro combinado residual | 7.28 | Espectrofotometría de Absorción
37 | Cloro libre residual | 7.28 | Espectrofotometría de Absorción
38 | Cloruros | 7.28 | Titrimetría. Método de Mohr
38 | Cloruros | 11.32 | Cromatografía Iónica
39 | Color | 3.64 | Fotometría Calibrada Escala Pt/Co
40 | Conductividad | 3.64 | Electrometría
41 | Hierro | 14.06 | ICP-MS
42 | Manganeso | 14.06 | ICP-MS
43 | Olor | 1.83 | Disoluciones sucesivas 12 o 25 ºC
44 | Oxidabilidad (KMnO4) | 9.09 | KMnO4 ebullición en medio ácido
45 | Concentración H+ | 3.64 | Electrometria
46 | Sabor | 1.83 | Disoluciones sucesivas 12 o 25 ºC
47 | Sodio | 11.32 | Cromatografía Iónica
48 | Sulfatos | 11.32 | Cromatografía Iónica
49 | Turbidez | 7.28 | Medida Nefelométrica
D. Radioactividad
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
50 | Dosis indicativa total | --- | Evaporación y medida por contador proporcional de flujo
51 | Tritio | --- | Centelleo líquido
52 | Radioactividad Alfa Global | --- | Evaporación y medida por contador proporcional de flujo
53 | Radioactividad Beta Global | --- | Evaporación y medida por contador proporcional de flujo
--- | Radón | --- | Centelleo líquido
| Determinación Radioactividad RD 314/2016 | 300.4

## PARÁMETROS RESIDUAL
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS AGUA RESIDUAL (1/3)
Parámetros Proceso Depuración
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
R1 | DBO5 | 22.72 | Incubación a 20ºC, Oscuridad e Inhibidor Nitrificación
R2 | DQO | 22.72 | Dicromato Potásico
R3 | Sólidos Suspendidos | 7.28 | Filtración o Centrifugación. Secado a 105ºC. Pesada
R4 | Sólidos Volátiles | 10.92 | Filtración. Secado a 105ºC. Incineración 550ºC. Pesada
R5 | Sólidos Totales | 7.28 | Secado 105ºC Volumen Conocido. Pesada
R6 | Concentración H+ | 3.63 | Electrometría
R7 | Aceites y Grasas | 10.92 | Extracción con Éter. Pesada
R8 | Ácidos Volátiles | 10.92 | Acidimetría
R9 | Alcalinidad Total | 10.92 | Acidimetría
R10 | V30 | 7.28 | Depósito. Medida
R11 | V60 | 7.28 | Depósito. Medida
R12 | Índice Volumétrico Fangos | 9.89 | ---
R13 | Composición Biogás Depuración | 89.27 | Cromatografía Gases
Parámetros Complementarios Agua Residual
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
R14 | Turbidez | 7.28 | Medida Nefelométrica
R15 | Temperatura | 1.83 | Termometría
R16 | Concentración H+ | 3.63 | Electrometría
R17 | Conductividad | 3.63 | Electrometría
R18 | Cloruros | 7.28 | Titrimetría. Método de Mohr
R18 | Cloruros | 11.32 | Cromatografía Iónica
R19 | Sulfatos | 7.28 | Cromatografía Iónica
R20 | Calcio | 7.28 | Complexometría
R20 | Calcio | 11.32 | Cromatografía Iónica
R21 | Magnesio | 7.28 | Complexometría
R21 | Magnesio | 11.32 | Cromatografía Iónica
R22 | Sodio | 11.32 | Cromatografía Iónica
R23 | Potasio | 11.32 | Cromatografía Iónica
R24 | Dureza Total | 7.28 | Complexometría
R24 | Dureza Total | 7.28 | Cromatografía Iónica / Cálculo
R25 | Residuo Seco | 7.28 | Desecado 110 ºC, pesada.
R26 | Oxígeno Disuelto | 7.28 | Método Electrodo Específico
R27 | Anhídrido Carbónico Libre | 7.28 | Acidimetría
R28 | Nitratos | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción Molecular
R29 | Nitritos | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción.
R30 | Amonio | 14.06 | Destilación/Titulación
R31 | Nitrógeno Kjeldahl | 14.06 | Digestión/Destilación/Titulación
R32 | Carbono Orgánico Total (TOC) | 31.5 | Combustión-FTIR
R33 | Fosfatos (P Soluble) | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción Molecular
R34 | Carbonatos | 7.28 | Acidimetría
R35 | Bicarbonatos | 7.28 | Acidimetría
R36 | Hidróxidos | 7.28 | Acidimetría
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS AGUA RESIDUAL (2/3)
Parámetros Especiales
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
R37 | Boro | 14.06 | ICP-MS
R38 | Hierro | 14.06 | ICP-MS
R39 | Manganeso | 14.06 | ICP-MS
R40 | Cobre | 14.06 | ICP-MS
R41 | Zinc | 14.06 | ICP-MS
R42 | Fluoruros | 11.32 | Cromatografía Iónica
R43 | Cobalto | 14.06 | ICP-MS
R44 | Bario | 14.06 | ICP-MS
R45 | Plata | 14.06 | ICP-MS
R46 | Arsénico | 14.06 | ICP-MS
R47 | Cadmio | 14.06 | ICP-MS
R48 | Cianuros Totales | 40.47 | SFA
R49 | Cromo | 14.06 | ICP-MS
R50 | Mercurio | 14.06 | ICP-MS
R51 | Níquel | 14.06 | ICP-MS
R52 | Plomo | 14.06 | ICP-MS
R53 | Antimonio | 14.06 | ICP-MS
R54 | Selenio | 14.06 | ICP-MS
R55 | Cloro Residual | 7.28 | Espectrofotometría de Absorción Molecular
R56 | Nitrógeno Total | 14.06 | Digestión. Espectrofotometría de Absorción Molecular
R57 | Fósforo Total | 14.06 | Digestión. Espectrofotometría de Absorción Molecular
Parámetros Lodos de Depuración
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
R58 | Materia Seca | 7.28 | Secado 105ºC. Pesada
R59 | Materia Orgánica | 10.92 | Secado a 105ºC. Incineración 550ºC. Pesada
R60 | pH Pasta Saturada | 7.28 | Electrometría
R61 | Nitrógeno | 36.78 | Digestión. Titrimetría/Espectrofotometría de Absorción
R62 | Fósforo (P2O5) | 36.78 | Digestión. Espectrofotometría de Absorción
R63 | Potasio (K2O) | 14.06 | ICP-OES
R64 | Relación C/N | 47.7 | C: Oxidación con Dicromato. N: Nitrógeno Total
R65 | Calcio (CaO) | 14.06 | ICP-OES
R66 | Magnesio (MgO) | 14.06 | ICP-OES
R67 | Hierro | 14.06 | ICP-OES
R68 | Cadmio | 14.06 | ICP-OES
R69 | Níquel | 14.06 | ICP-OES
R70 | Plomo | 14.06 | ICP-OES
R71 | Zinc | 14.06 | ICP-OES
R72 | Mercurio | 14.06 | ICP-OES
R73 | Cromo | 14.06 | ICP-OES
R74 | Cobre | 14.06 | ICP-OES
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS AGUA RESIDUAL (3/3)
Parámetros Vertidos Alcantarillado
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
R75 | DBO5 | 22.72 | Incubación a 20ºC, Oscuridad e Inhibidor Nitrificación
R76 | DQO | 22.72 | Dicromato Potásico
R77 | Sólidos Suspendidos | 7.28 | Filtración o Centrifugación. Secado a 105ºC. Pesada
R78 | Concentración H+ | 3.63 | Electrometría
R79 | Coeficiente de Corrección | --- | Cálculo

## PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS
TABLA DE PRECIOS. PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS
Parámetros Complementarios
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÉTODO
C1 | Temperatura | 0.9 | Termometría
C2 | Sílice | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción
C3 | Calcio | 7.28 | Complexometría
C3 | Calcio | 11.32 | Cromatografía iónica
C4 | Magnesio | 7.28 | Complexometría
C4 | Magnesio | 11.32 | Cromatografía iónica
C5 | Potasio | 11.32 | Cromatografía iónica
C6 | Dureza Total | 7.28 | Complexometría
C6 | Dureza Total | 11.32 | Cromatografía iónica / Cálculo
C7 | Residuo Seco | 7.28 | Desecado 110 ºC, pesada
C8 | Oxígeno Disuelto | 7.28 | Método Electrodo Específico
C9 | Nitrógeno Kjeldahl | 14.06 | Oxidación. Titrimetría/Espectrofotometría de Absorción
C10 | Hidrógeno Sulfurado | 7.28 | Colorimetría
C11 | Sustancias Extraíbles al Cloroformo | 57.51 | Extracción con Cloroformo y Pesada de Residuo
C12 | Hidrocarburos Disueltos o Emulsionados | 68.23 | Espectrofotometría de Absorción IR
C13 | Agentes Tensioactivos (Reacción con Azul de Metileno) | 39.6 | Espectrofotometría de Absorción. Azul de Metileno
C14 | Zinc | 14.06 | ICP-MS
C15 | Fósforo | 14.06 | Espectrofotometría de Absorción
C16 | Flúor | 11.32 | Cromatografía iónica
C17 | Cobalto | 14.06 | ICP-MS
C18 | Materias en Suspensión | 7.28 | Filtración o Centrifugación. Secado a 105ºC. Pesada.
C19 | Bario | 14.06 | ICP-MS
C20 | Plata | 14.06 | ICP-MS
C21 | Coliformes Fecales | 3.63 | Filtrado sobre Membrana. Incubación Medio Específico
C22 | Estreptococos Fecales | 3.63 | Filtrado sobre Membrana. Incubación Medio Específico
C23 | Recuento Gérmenes Totales (Aerobias) 37ºC | 3.63 | Filtrado sobre Membrana. Incubación Medio Específico
C24 | Alcalinidad | 7.28 | Acidimetría con Anaranjado de Metilo
C25 | Pesticidas Organoclorados | 161.04 | Cromatografía de Gases
C26 | Pesticidas Organofosforados | 89.46 | Cromatografía de Gases
C27 | Estroncio | 14.06 | ICP-OES
C28 | Bromuros | 11.32 | Cromatografía iónica
C29 | Aniones | 46.59 | Cromatografía iónica
C30 | Cationes | 36.59 | Cromatografía iónica
C31 | Legionella spp | 35.94 | Tratamiento. Incubación Medio Específico. Confirmación.
C32 | Legionella serogrupo | 35.94 | Test Látex Serogrupado.
Tratamiento de Muestras
TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS |  | PRECIO
T1 | Concentración Muestra Agua | 7.28
T2 | Digestión Muestra Agua | 13.65
T3 | Digestión Muestra Lodo Depuración | 22.72
T4 | Conservación Muestra Parámetros Especiales | 18.18

## TOMA DE MUESTRA
TABLA DE PRECIOS. TOMA DE MUESTRAS
Toma de Muestras
PRECIO
1.- | Desplazamiento (por Km): |  | 0.29
2.- | Horas:
| Horas Titulado Grado Superior: |  | 35.41
| Horas Titulado Grado Medio |  | 28.43
| Horas Oficial Primera |  | 22.11
| Horas Oficial Segunda |  | 20.19
Si el muestreo obliga a desplazarse fuera de Mallorca, deben considerarse otros gastos.
1.- | Desplazamiento : | Se facturarán los gastos de pasajes y desplazamientos en destino
2.- | Horas:
| Horas Titulado Grado Superior: |  | 35.41
| Horas Titulado Grado Medio |  | 28.43
| Horas Oficial Primera |  | 22.11
| Horas Oficial Segunda |  | 20.19
3.- | Dietas. Si son necesarias
| Alojamiento |  | 58
| Manutención |  | 41.8
| Dieta Completa |  | 99.81
| Dieta Reducida |  | 20.9