## FH29
FICHA DE REQUISITOS TÉCNICOS 29: | Uniones flexibles y acoplamientos para tuberías. | [5 empty] | Documentación:
Aplicación: Abrazaderas flexibles para uniones, reparaciones en tuberías, picaduras y pequeñas grietas. | [6 empty] | Certificado
Fabricante: | Persona de contacto: | [5 empty] | Declaración responsable
| Correo electrónico: | [5 empty] | Ficha técnica
| Teléfono: | [5 empty] | Informes de ensayo
Distribuidor: | Persona de contacto: | [5 empty] | Otros
| Correo electrónico: | [5 empty] | Documentación:
| Teléfono: | [5 empty] | SI
| Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | NO
| Check | Documentación | Check | Documentación | Check | Documentación
Cumplimiento Normativo:
Norma ISO 9001 Gestión de calidad
Norma ISO 14001 Gestión ambiental
Certificado de potabilidad de la materia prima y del producto acabado (Caucho sintético)
Cumplimiento norma UNE-EN 681-1 O silicona azul
Materiales:
Carcasa y cierre: Acero inoxidable AISI 304L (DIN 1.4307) ó AISI 316L (DIN 1.4404)
Eje: Ejes de tubo de acero inoxidable AISI 304L
Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 (A2) con tratamiento anti-gripado.
Manguito de estanqueidad: Caucho sintético EPDM
Características:
Aptas para tuberías de fundición
Ancho nominal ≥ 200mm
Deben estar identificadas las tolerancias máximas de separación admisible entre tubos, la desalineación, las diferencias entre diámetros exteriores, las desviaciones angulares admisibles y los desplazamientos máximos por movimientos axiales
Su diseño permitirá el montaje y desmontaje sucesivo durante la intervención
Marcados impresos para garantizar la trazabilidad del producto:
Marcados mínimos etiqueta: fabricante, DN, Rango, presión de trabajo y par de apriete.
Marca clara y duradera (del fabricante y DN)
Observaciones: